## 热源
热源编号 | 200002
热源设备数量 | 2
热源对应的板换机组编号-1 | 100002 | 热源设备-1 |  | 热源设备-2
热源对应的板换机组编号-2 | 100003 | 设备类型 | 锅炉 | 设备类型 | 锅炉 | 黄色区域是需要项目经理填写的
|  | 负荷设定上限 | 95 | 负荷设定上限 | 95
|  | 负荷设定下限 | 15 | 负荷设定下限 | 15
|  | 100%负荷出热量（兆焦/小时） | 7400 | 100%负荷出热量（兆焦/小时） | 7400
|  | 10%负荷出热量（兆焦/小时） | 2200 | 10%负荷出热量（兆焦/小时） | 2200
填写说明： 1. 以可以独立控制为边界条件去区分热源设备的数量，比如说主从模式下，只有主机可以下发指令，那么无论有多少从机，都认为是一台主机 2. 板换机组编号需要填写的数量等于该热源站负责的由换热站分割的独立区域，有几个独立区域就填写几个，但是比如100002的数字不需要业务人员填写 3. 关于独立区域的更多详细参数，请填写到后面的子表中 |  | 设备补充说明 |  | 设备补充说明
填写说明： 1.热源设备的数量为几，那么这里并排填写的数量就是几 2. 设备类型一般包括燃气锅炉，燃煤锅炉，热泵，地热井等等 3. 负荷设定的上限以及下限指的是这一类设备核心的负荷控制指令的最大设定值以及最小设定值，在燃气锅炉中应该就是负荷设定或者鼓风机转速，在热泵设备上可能就是开启或停止，也就是0或者1，在地热井设备上可能是循环水泵的运行频率 4. 100%负荷出热量和10%负荷出热量分别是该设备以最大功率运行时的出热量以及以10%功率运行时的出热量，如果是只有启停状态的设备，就需要填写开机出热量即可

## 板换-1
填写说明
板换编号 | 100002 | 不需要项目经理填写
区域名称 | 喜马拉雅-高区板换 | 名称的命名方式应该是项目名-板换名
供热面积 |  | 是供热面积，不是建筑面积，单位是平方米
层高类型 |  | 可以填写常规和超高两个字段
气象站编号 |  | 这个可以询问罗林，该项目气象站在数据库表格中的proj_id
二次网供水温度传感器 |  | 如果有传感器，就填写是，如果没有的话，就填写否
二次网回水温度传感器 |  | 如果有传感器，就填写是，如果没有的话，就填写否
二次网流量 |  | 这个必须要有一个合理的数值，单位是立方米/小时，现场更改此流量后，需要和算法部门说明新的流量数值
建筑设计院给出的标准热负荷 |  | 这个数值不要担心建筑设计院给出的数值过高，先期按照该数值填写，后期运营过程中会逐步调整，单位是瓦
目标最低平均温度 |  | 即传感器平均读数的下限，单位是摄氏度

## 板换-2
填写说明
板换编号 | 100003 | 不需要项目经理填写
区域名称 | 喜马拉雅-中区板换 | 名称的命名方式应该是项目名-板换名
供热面积 |  | 是供热面积，不是建筑面积，单位是平方米
层高类型 |  | 可以填写常规和超高两个字段
气象站编号 |  | 这个可以询问罗林，该项目气象站在数据库表格中的proj_id
二次网供水温度传感器 |  | 如果有传感器，就填写是，如果没有的话，就填写否
二次网回水温度传感器 |  | 如果有传感器，就填写是，如果没有的话，就填写否
二次网流量 |  | 这个必须要有一个合理的数值，单位是立方米/小时，现场更改此流量后，需要和算法部门说明新的流量数值
建筑设计院给出的标准热负荷 |  | 这个数值不要担心建筑设计院给出的数值过高，先期按照该数值填写，后期运营过程中会逐步调整，单位是瓦
目标最低平均温度 |  | 即传感器平均读数的下限，单位是摄氏度